## Sheet1
| Bloc GMED | Section | Référence | Item | Exigence résumée
I | I - Informations générales | Fabricant légal | 1 | Fabricant légal | Nom, raison sociale, marque et adresse du fabricant responsable de la mise sur le marché.
I | I - Informations générales | Mandataire dans l'UE (si applicable) | 2 | Mandataire UE | Nom et adresse du mandataire européen (si applicable).
I | I - Informations générales | Désignation commerciale du DM | 3.1 | Identification DM | Identification du dispositif, variantes, configurations et références commerciales.
I | I - Informations générales | Désignation commerciale du DM | 3.2 | Pays de commercialisation | États membres où le produit est ou sera commercialisé.
I | I - Informations générales | Certification existante | 4.1 | Certification qualité | Attestation CE du système qualité couvrant le DM. (section 1 de l'annexe IX du RDM)
I | I - Informations générales | Certification existante | 4.2 | Attestation conformité | Attestation de conformité applicable. (section 2 de l'annexe IX du RDM)
I | I - Informations générales | Certification existante | 4.3 | Evaluation et enregistrements hors UE | Autres évaluations de conformité ou enregistrements hors UE.
I | I - Informations générales | Déclarations | 5.1 | Origine animale | Déclaration d'utilisation ou non de produits d'origine animale.
I | I - Informations générales | Déclarations | 5.2 | Substance médicamenteuse | Déclaration de présence d'une substance assimilable à un médicament.
I | I - Informations générales | Déclarations | 5.3 | Dérivé du sang humain | Déclaration de présence de substance dérivée du sang humain.
I | I - Informations générales | Déclarations | 5.4 | Substance absorbée par le corps | Déclaration concernant substances absorbées ou dispersées localement.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Classe du DM et justification | 6.1 | Justification DM | Démonstration que le produit est un dispositif médical.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Classe du DM et justification | 6.2 | Classification | Classe MDR, règle appliquée et justification.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Description DM | 7.1 | IUD / UDI | Identifiant unique du dispositif.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Description DM | 7.2 | Code nomenclature | Code EMDN ou GMDN.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Description DM | 7.3 | Accessoires associés | Description des accessoires et dispositifs associés.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Description DM | 7.4 | Variantes | Variantes et configurations du dispositif.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Description DM | 7.5 | Logiciels | Description des logiciels associés.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Description DM | 7.6 | Présentation commerciale | Description et photos du produit emballé.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.1 | Destination médicale | Finalité médicale revendiquée.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.2 | Utilisateurs | Population d'utilisateurs visée.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.3 | Indications | Indications, patients cibles et conditions d'utilisation.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.4 | Principe de fonctionnement | Principe de fonctionnement et mode d'action.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.5 | Performances cliniques | Performances cliniques revendiquées.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.6 | Bénéfices cliniques | Bénéfices attendus pour le patient.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.7 | Sécurité utilisateur | Contre-indications, effets secondaires et avertissements.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.8 | Durée de vie | Durée de maintien des performances.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Usage revendiqué | 8.9 | Péremption | Date ou durée de validité.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.1 | Description composants | Description générale des éléments fonctionnels, des matériaux et composants clés.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.2 | Matières premières | Spécifications des matières premières.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.3 | Additifs et contaminants | Spécifications des additifs, contaminants et résidus.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.4 | Conditionnement primaire | Spécifications du conditionnement primaire.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.5 | Matériaux en contact patient | Identification des matériaux au contact du patient.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.6 | Produit fini | Spécifications techniques du produit fini.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.7 | Accessoires évalués | Spécifications des accessoires couverts.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Caractéristiques DM, composants et accessoires | 9.8 | Plans et schémas | Plans, schémas et photos associés.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Générations précédentes et similaires | 10.1 | Générations précédentes | Evolution et références aux versions antérieures du DM.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Générations précédentes et similaires | 10.2 | Produits similaires | Comparaison avec produits concurrents similaires.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Générations précédentes et similaires | 10.3 | Innovation | Description des nouveautés et innovations.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Générations précédentes et similaires | 10.4 | Caractère innovant | Explication des nouvelles caractéristiques + justification selon grille ANSM
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Historique modifications | 11.1 | Évolution produit | Historique des modifications depuis la mise sur le marché.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Historique modifications | 11.2 | Modifications non notifiées | Identification des changements non encore notifiés.
II | II - Description et spécifications du DM, variantes et accessoires | Historique modifications | 11.3 | Évolutions réglementaires | Impact réglementaire, normatif et état de l'art.
III | III - Informations devant être fournies par le fabricant | Documents d'accompagnement | 12.1 | Notice d'utilisation | Notice ou manuel utilisateur, y compris eIFU
III | III - Informations devant être fournies par le fabricant | Documents d'accompagnement | 12.2 | Étiquetage | Étiquettes dans les langues et emballages commerciaux, incluant graphiques.
III | III - Informations devant être fournies par le fabricant | Documents d'accompagnement | 12.3 | Documentation associée | Technique opératoire, cartes implant, brochures, catalogues, publications, manuel de maintenance, etc.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la conception | 13.1 | Planification conception | Plan de conception et développement.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la conception | 13.2 | Vérification conception | Résultats de vérification.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la conception | 13.3 | Transfert conception | Preuves du transfert vers la production.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la conception | 13.4 | Revues conception | Comptes-rendus des revues de conception.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la fabrication | 14.1 | Fournisseurs critiques | Fournisseurs et distributeurs critiques.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la fabrication | 14.2 | Logigramme fabrication | Processus de fabrication et contrôles.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la fabrication | 14.3 | Méthodes de fabrication | Description des procédés et contrôles.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la fabrication | 14.4 | Procédés validés | Validation procédés (QO/QP).
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la fabrication | 14.5 | Environnement de fabrication | Classification et description des zones de fabrication.
IV | IV - Informations conception et fabrication | Informations sur la fabrication | 14.6 | Sites et sous-traitants | Sites de fabrication et certifications associées.
V | V - Exigences générales de sécurité et de performance | Tableau de synthèse EGSP | 15.1 | Applicabilité EGSP | Exigences applicables et non applicables.
V | V - Exigences générales de sécurité et de performance | Tableau de synthèse EGSP | 15.2 | Démonstration conformité | Méthodes utilisées pour démontrer la conformité.
V | V - Exigences générales de sécurité et de performance | Tableau de synthèse EGSP | 15.3 | Normes appliquées | Liste des normes et spécifications utilisées.
V | V - Exigences générales de sécurité et de performance | Tableau de synthèse EGSP | 15.4 | Preuves documentaires | Références des documents démontrant la conformité.
VI | VI - Analyse bénéfice risque et gestion des risques | Analyse bénéfice/risque | 16 | Analyse bénéfice/risque | Conclusion B/R basée sur clinique, PMS, PSUR et risques.
VI | VI - Analyse bénéfice risque et gestion des risques | Gestion des risques | 17.1 | Méthodologie | Méthodes de gestion des risques et norme appliquée.
VI | VI - Analyse bénéfice risque et gestion des risques | Gestion des risques | 17.2 | Cycle de vie | Définition du cycle de vie pris en compte.
VI | VI - Analyse bénéfice risque et gestion des risques | Gestion des risques | 17.3 | Dossier de gestion des risques | Plan, analyses, maîtrise et rapport de risques.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données précliniques | 18.1 | Choix matériaux | Justification des matériaux et alternatives.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données précliniques | 18.2 | Substances CMR/PE | Évaluation des CMR et perturbateurs endocriniens (>0,1%).
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données précliniques | 18.3 | Dérivés de suif | Présence et justification des dérivés du suif animal.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données précliniques | 18.4 | Essais précliniques | Rapports d'essais mécaniques, physiques, chimiques, électriques, etc.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Vérification produit | 18.5 | Fonction de mesurage | Exactitude des fonctions de mesure.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Vérification produit | 18.6 | Interconnexion DM | Compatibilité avec d'autres dispositifs.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Vérification produit | 18.7 | Maintien performances | Stabilité, durée de vie et retraitement.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Vérification produit | 18.8 | Conclusion préclinique | Conclusion globale du fabricant.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Vérification produit | 18.9 | Aptitude à l'utilisation | Rapport d'utilisabilité (IEC 62366-1).
VIII | VIII - Surveillance après commercialisation | PMS et PMCF | 19.1 | Plan PMS | Plan de surveillance après commercialisation.
VII | VII - Vérification et validation du produit | PMS et PMCF | 19.2 | Plan SCAC | Plan de suivi clinique après commercialisation.
VII | VII - Vérification et validation du produit | PMS et PMCF | 19.3 | PSUR | Rapport périodique actualisé de sécurité.
VII | VII - Vérification et validation du produit | PMS et PMCF | 19.4 | Rapport PMS | Rapport de surveillance après commercialisation.
VII | VII - Vérification et validation du produit | PMS et PMCF | 19.5 | Évaluation SCAC | Rapport d'évaluation du suivi clinique.
VII | VII - Vérification et validation du produit | PMS et PMCF | 19.6 | Modifications PMS | Évolutions et justifications des dispositions PMS.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données post-marché | 20.1 | Date commercialisation | Date de mise sur le marché.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données post-marché | 20.2 | Volumes vendus | Nombre de produits vendus UE/hors UE.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données post-marché | 20.3 | Population exposée | Estimation des utilisateurs/patients.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données post-marché | 20.4 | Réclamations | Nombre et nature des réclamations.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données post-marché | 20.5 | Matériovigilance | Nombre et nature des signalements.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données post-marché | 20.6 | Données cliniques PMCF | Résultats études PMCF et registres.
VII | VII - Vérification et validation du produit | Données post-marché | 20.7 | Actions correctives | Correctifs et impacts sur la gestion des risques.
Annexe | Obligatoire | Annexe obligatoire | A1 | Matières premières | Liste des matières premières, additifs et conditionnements primaires.
Annexe | Obligatoire | Annexe obligatoire | A2 | Fabrication | Logigramme de fabrication et contrôles.
Annexe | Obligatoire | Annexe obligatoire | A3 | Procédés validés | Tableau des procédés validés.
Annexe | Obligatoire | Annexe obligatoire | A4 | Normes applicables | Liste des normes et référentiels appliqués.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC1 | Évaluation clinique | Rapport d'évaluation clinique.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC2 | Evaluation des DM sans destination médicale
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC3 | Évaluation biologique | Dossier biologique ISO 10993.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC4 | Validation nettoyage | Validation nettoyage/désinfection.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC5 | Validation emballage | Validation du système d'emballage.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC6 | Validation stérilisation | Validation des procédés de stérilisation.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC7 | Matériaux animaux | Dossier matériaux d'origine animale.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC8 | DM avec médicament | Éléments pour DM incorporant un médicament.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC9 | DM composé de substances | Évaluation qualité/sécurité des substances absorbées.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC10 | Validation logiciel | Documentation de validation logicielle.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC11 | Examen de type | Rapport d'examen UE de type et essais.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC12 | Expertise | Rapports d'experts.
Annexe | Complémentaire | Annexe complémentaire | AC13 | PSUR NB | Notified Body Evaluation Report du PSUR.

## document_soumission
1.1. Description et spécification du dispositif : | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) Et b) Le nom ou la dénomination commerciale du produit et une description générale du dispositif, y compris sa destination, et les utilisateurs auxquels il est destiné. IUD-ID de base visé à l’Annexe VI partie C | Part I, section 3 | / | ☒Oui | ☒Oui | ☐P*
| Part II, section 7 and 8.2 |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
c) La population de patients visée, l’affection à diagnostiquer, à traiter et/ou à surveiller et d’autres considérations telles que les critères de sélection applicables aux patients, les indications, les contre-indications et les mises en garde | Part II, section 8.3 and 8.7 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
d) Les principes de fonctionnement du dispositif et son mode d'action, démontré scientifiquement si nécessaire | Part II, section 8.4 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
e) Les raisons pour lesquelles le produit constitue un dispositif | Part II, section 6.1 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
f) La classe de risque du dispositif et la justification de la ou des règles de classification appliquées conformément à l'annexe VIII | Part II, section 6.3 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
g) Une explication de toute nouvelle caractéristique | Part II, section 10.4 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
h) Une description des accessoires du dispositif, des autres dispositifs et des produits autres que des dispositifs destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif. | Part II, section 7.3 | MMC TECH OP (Annex09_7) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
i) Une description ou la liste complète des différentes configurations ou variantes du dispositif qui doivent être mises à disposition sur le marché | Part II, section 7.4 | DBOM (Annex09_6_B) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
j) Une description générale des éléments fonctionnels clés tels que les pièces ou composants (y compris le logiciel, le cas échéant), la formulation, la composition, la fonctionnalité et, le cas échéant, la composition qualitative et quantitative. Si nécessaire, celle-ci doit comprendre des représentations visuelles légendées (schémas, photos, dessins, etc.) indiquant clairement les pièces ou composants clés et incluant l'explication nécessaire à la compréhension des dessins et des schémas. | Part II, section 9.1 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
k) Une description des matières premières intégrées dans les éléments fonctionnels clés et les éléments en contact direct avec le corps humain ou en contact indirect, par exemple, lors de la circulation extracorporelle des liquides corporels | Part II, section 9.2- 9.3- 9.4 – 9.5 | Raw Material List (Annex09_2) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | Process Adjuvant List (Annex09_3) |  |  | ☐NA
Packaging Material List (Annex09_4)
l) Les spécifications techniques, telles que caractéristiques, dimensions et caractéristiques de performance, du dispositif et de toute variante/configuration ou de tout accessoire qui figurent habituellement dans les spécifications du produit mises à disposition de l'utilisateur, par exemple dans des brochures, des catalogues et des publications similaires | Part II, section 9.6- 9.7 | MMC (Annex09_6_A) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | MMC TECH OP (Annex09_7) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | DBOM (Annex09_6_B) |  |  | ☐NA
1.2. Référence à des générations précédentes et similaires du dispositif : | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) Une présentation générale de la ou des générations précédentes du dispositif produites par le fabricant, s'il en existe | Part II, section 10 | Changes Phase 1 (Annex10_1_1) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | Changes Phase 2 (Annex10_1_2_A) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | Changes Summary (Annex10_1_2_B) |  |  | ☐NA
b) Une présentation générale des dispositifs similaires identifiés disponibles sur le marché de l’Union ou le marché international, s’il en existe. | Part II, section 10.2 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
Documents d’accompagnement | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) La ou les étiquettes présentes sur le dispositif et sur son conditionnement, par exemple le conditionnement de chaque unité, le conditionnement de vente, le conditionnement de transport en cas de conditions particulières de manipulation, dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif, | Part III, section 12.2 | Labelling (Annex12_2) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
b) La notice d’utilisation dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif | Part III, section 12.1 | IFU (Annex12_1) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
c) Les autres documents d’accompagnement | Part III, section 12.3 | Brochure (Annex12_3_A) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | Implant Card (Annex12_3_B) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | Patient Label (Annex12_3_C) |  |  | ☐NA
PIL (Annex12_3_D)
Informations sur la conception et la fabrication | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) Informations permettant la compréhension des étapes de la conception du dispositif. | Part IV, section 13 | Design input review (Annex13_4_A) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | Design freeze review (Annex13_4_B) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | Design verification review (Annex13_4_C) |  |  | ☐NA
(Design validation review (Annex13_4_D)
b) Informations et spécifications complètes, y compris concernant les processus de fabrication et leur validation, les adjuvants, le contrôle continu et les essais sur le produit final. Les données figurent intégralement dans la documentation technique. | Part IV, section 14.2 – 14.3 – 14.4 – 14.5 | MBOM (Annex14_2) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | FMC (Annex14_3) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | List of validated processes (Annex14_4) |  |  | ☐NA
c) Identification de tous les sites, y compris ceux des fournisseurs et des sous-traitants, où ont lieu les activités de conception et de fabrication. | Part IV, section 14.1 and 14.6 | Supplier list (Annex14_6) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
EGSP, normes et documents appliqués | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) les exigences générales en matière de sécurité et de performances qui s'appliquent au dispositif et les raisons pour lesquelles les autres exigences ne s'y appliquent pas | Part V, part 15.1 | GSPR (Annex15_1) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
b) la ou les méthodes utilisées pour démontrer la conformité avec chaque exigence générale applicable en matière de sécurité et de performances; | Part V, part 15.1 | GSPR (Annex15_1) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
c) les normes harmonisées, spécifications communes ou autres solutions appliquées | Part V, part 15.2 | STL (Annex15_2_A) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
d) la référence précise des documents contrôlés fournissant la preuve du respect de chaque norme harmonisée, spécification commune ou autre méthode appliquée pour démontrer la conformité avec les exigences générales en matière de sécurité et de performances. Les informations visées au présent point indiquent où trouver cette preuve dans la documentation technique complète et, le cas échéant, dans le résumé de la documentation technique. | SAM | SAM (Annex15_2_B & others) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
Dossier de gestion des risques | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) l'analyse bénéfice/risque visée à l'annexe I, sections 1 et 8; | Part VI, section 16 | BRR014 (Annex16) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
b) les solutions retenues et les résultats de la gestion des risques visée à l'annexe I, section 3 | Part VI, section 17.1 – 17.2 – 17.3 | Subprocess « Gestion des risques produit » (Annex17_1) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | PRM (Annex17_2) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
6.1. Données précliniques et cliniques | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) Les résultats d’essais, tels que des essais d’ingénierie, en laboratoire, des simulations d’utilisation, et des essais sur des animaux, et d’évaluations contenus dans la littérature publiée qui sont applicables au dispositif, compte tenu de sa destination, ou à des dispositifs similaires, concernant la sécurité préclinique du dispositif et le respect des spécifications. | Part VII, section 18.4 – 18.8 – 18.9 | DVR (Annex13_2_B) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
Y compris le dossier d’ingénierie de l’aptitude à l’utilisation |  | DVS (Annex13_2_C) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | BRA (AnnexC2_A) |  |  | ☐NA
BER (AnnexC2_B to L )
PVR (AnnexC4)
USR (Annex18_9)
b) Des informations détaillées relatives à la conception des essais, aux protocoles d'essai ou d'étude complets, aux méthodes d'analyse des données, ainsi que des synthèses de données et des conclusions des essais concernant en particulier : | Part VII, section 18.4 – 18.8 | (Annex13_2_C) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
— la biocompatibilité du dispositif, y compris le recensement de tous les matériaux en contact direct ou indirect avec le patient ou l'utilisateur, |  | BRA (AnnexC2_A) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
— la caractérisation physico-chimique et microbiologique |  | BER (AnnexC2_B to L ) |  |  | ☐NA
PVR (AnnexC4)
— la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique, | IFU ? |  | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
— la vérification et la validation du logiciel : description de la conception et du processus de développement du logiciel et preuve de la validation de celui-ci, tel qu'il est utilisé dans le dispositif fini. Ces informations incluent en règle générale un résumé des résultats de l'ensemble de la vérification, de la validation et des essais réalisés en interne et dans un environnement d'utilisation simulé ou réel avant la libération finale. En outre, elles prennent en compte toutes les différentes configurations du matériel informatique et, le cas échéant, des différents systèmes d'exploitation figurant dans les informations fournies par le fabricant, | / |  | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
— la stabilité, y compris la durée de conservation en stock, (péremption, durée de vie et retraitement) | Part II, section 8.8 – 8.9 J | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
— les performances et la sécurité. | Part II, section 9.6 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
c) Le rapport sur l'évaluation clinique ainsi que ses mises à jour et le plan d'évaluation clinique visé à l'article 61, paragraphe 12, et à l'annexe XIV, partie A | / | CEP | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | (AnnexC1_A) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | CER (AnnexC1_B) |  |  | ☐NA
d) Le plan de suivi clinique après commercialisation (SCAC) et le rapport d'évaluation du SCAC, visés à l'annexe XIV, partie B ou une justification expliquant pourquoi un SCAC n'est pas applicable + Annexe III : Documentation technique relative à la surveillance après commercialisation | Part VIII, part 19.1- 19.2 – 19.3 – 19.5 | PMCF Plan (Annex19_2) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | PMCF Report (Annex19_5) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | PMS Plan (Annex19_1) |  |  | ☐NA
PSUR (Annex19_3)
6.2. Informations supplémentaires requises dans des cas spécifiques | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
a) Une mention indiquant si un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE, notamment un médicament dérivé du sang ou du plasma humain, visé à l'article 1er, paragraphe 8, premier alinéa, du présent règlement. Dans ce cas, la documentation indique la source de cette substance et fournit les données des essais effectués pour évaluer la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance, compte tenu de la destination du dispositif. | Part I, section 5.2 | Annex05_2 | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
b) Une mention indiquant si un dispositif est fabriqué à partir de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale, ou de leurs dérivés, et relève du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 6, points f) et g), et si un dispositif incorpore comme partie intégrante des tissus ou cellules d'origine humaine ou animale, ou leurs dérivés, dont l'action est accessoire à celle du dispositif et relève du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 10, premier alinéa. Dans ce cas, la documentation indique tous les matériaux d'origine humaine ou animale utilisés et fournit des informations détaillées relatives au respect de l'annexe I, section 13.1 ou 13.2. | Part I, section 5.1 – 5.3 | Annex05_1 | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | Annex05_3 | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
c) Dans le cas des dispositifs qui sont composés de substances ou de combinaisons de substances qui sont destinées à être introduites dans le corps humain et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci, des informations détaillées relatives notamment à la conception des essais, aux protocoles d'essai ou d'étude complets, aux méthodes d'analyse des données, ainsi que des synthèses de données et des conclusions des essais, dans le cas d'études portant sur : | Part I, section 5.4 | Annex05_4 | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
— l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion, |  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
— d'éventuelles interactions de ces substances ou de leurs produits de métabolisme dans le corps humain, avec d'autres dispositifs, médicaments ou substances, eu égard à la population cible et à son état de santé, |  |  |  |  | ☐NA
— la tolérance locale, et
— la toxicité, y compris la toxicité résultant d'une dose unique et de doses répétées, la génotoxicité, la carcinogénicité et la toxicité pour la reproduction ou le développement, selon le cas, en fonction du niveau et de la nature de l'exposition au dispositif.
En l'absence de telles études, une justification est fournie.
d) Dans le cas des dispositifs contenant des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou des perturbateurs endocriniens visés à l'annexe I, section 10.4.1, la justification visée à la section 10.4.2 de ladite annexe. | Part V, section 18.2 | Annex18_2 | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
e) Dans le cas des dispositifs mis sur le marché à l'état stérile ou dans des conditions microbiologiques particulières, une description des conditions environnementales pour les étapes de fabrication. Dans le cas des dispositifs mis sur le marché à l'état stérile, une description des méthodes utilisées, y compris les rapports de validation, pour le conditionnement, la stérilisation et le maintien de la stérilité. Le rapport de validation tient compte des tests de biocharge, des essais de recherche de pyrogènes et, s'il y a lieu, des essais de recherche de résidus de stérilisation. | Part V, section 18.4 | AnnexC3 | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | PVR014 (AnnexC4) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
|  | SER014 (AnnexC5) |  |  | ☐NA
f) Dans le cas des dispositifs mis sur le marché ayant une fonction de mesurage, une description des méthodes utilisées pour garantir l'exactitude indiquée dans les spécifications. | PartV, section 18.5 | / | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
g) Si le dispositif doit être raccordé à un ou plusieurs autres dispositifs pour pouvoir fonctionner comme prévu, une description du raccordement/de la configuration incluant la preuve qu'il/elle est conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pour tous les dispositifs concernés une fois connectés, au regard des caractéristiques indiquées par le fabricant. |  | MDC (Annex13_2_A) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | FDC (Annex18_6) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
1. Identification des matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication, et articles de conditionnement primaire |  | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
[5 empty] | Depuis la dernière évaluation | GMED
Identification des Spécifications, (Caractéristiques physique, de surface, composition chimique, dimension, etc…) relative aux : | Matière(s) Première(s) | Part II, section 9.2 | Raw Material List (Annex09_2) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
| Additif(s), contaminant(s), résidu(s) | Part II, section 9.3 | Process Adjuvant List (Annex09_3) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
| Articles de conditionnement(s) | Part II, section 9.4 | Packaging Material List (Annex09_4) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
| primaire(s) |  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
Identification des Fournisseurs et Distributeurs de ces composants |  | Part IV, section 14.6 | Supplier list (Annex14_6) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
1. Logigramme de fabrication et contrôles | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
| Part IV, section 14.4-14.5 | MBOM (Annex14_2) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | FMC (Annex14_3) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
2. Identification des procédés validés | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
Description des procédés validés (fabrication/contrôle) | Part IV, section 14.4 | Lists of validated processes | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | (Annex14_4) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
Identification des rapports de validation (QO/QP) – (Réf. ; Ind. ; Dates) | Part IV, section 14.4 | Lists of validated processes | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | (Annex14_4) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
Identification des paramètres critiques du procédé + Intervalle de tolérance validée (Min/max) | Part IV, section 14.4 | Lists of validated processes | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  | (Annex14_4) | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA
1. Liste des normes et documents appliqués | N° Chapitre(s) | N° Annexe(s) | Applicable | Mise à jour | Revue par
|  |  |  | Depuis la dernière évaluation | GMED
Spécifications communes, des normes, harmonisées ou non-harmonisées et autres documents appliqués | Part V, section15 | STL (Annex15_2_A) | ☐Oui | ☐Oui | ☐P*
|  |  | ☐Non | ☐Non | ☐NP**
☐NA